三 系统概念结构设计

（一） 概念结构设计总体说明

针对智慧能源管理系统业务复杂、数据类型多样、业务线相互关联但又具有一定独立性的特点，本系统在概念结构设计阶段采用 “局部 E-R 图 + 全局 E-R 图” 相结合的建模方法。

其中，各局部 E-R 图分别面向具体业务线（配电网监测、分布式光伏管理、综合能耗管理、告警运维管理、大屏数据展示），重点刻画单一业务域内实体及其关系，保证模型的清晰性与业务内聚性；在此基础上，通过全局 E-R 图对各业务线中的公共实体与跨业务关联关系进行统一整合，形成完整、一致的系统概念结构模型。

该设计方法既能够准确反映各业务线的实际运行逻辑，又有利于后续逻辑结构设计中消除冗余、保证数据一致性，并为复杂多表查询与系统扩展提供良好的结构基础。

（二）配电网监测业务线局部 E-R 图说明

配电网监测业务线主要面向企业配电系统的运行监控与异常管理，其核心目标是实现对配电房、回路、变压器等关键设施的运行状态监测，并在数据异常时及时触发告警。

在该局部 E-R 图中，配电房作为核心实体，用于描述企业内部电力分配的物理节点，包含配电房编号、名称、电压等级、位置描述及负责人信息等属性。配电房与回路、变压器之间均为一对多关系，体现了一个配电房可包含多个回路和多台变压器的实际业务场景。

回路与变压器分别对应其各自的监测数据实体。回路监测数据和变压器监测数据均为典型的过程性实体，用于记录按固定时间间隔采集的运行数据，如电压、电流、功率、负载率及温度等。这类数据实体通过外键与对应的回路或变压器建立一对多关系，能够完整反映设备运行状态随时间变化的过程。

当监测数据超出设定阈值或设备运行状态异常时，系统将触发告警信息实体。告警信息与监测数据之间通过“触发告警”关系相连，用于记录告警类型、告警等级、发生时间及处理状态，为后续运维处理提供依据。

通过该局部 E-R 图的设计，系统能够支持配电网运行状态的实时监测、异常定位及告警管理，为后续告警运维业务线提供可靠的数据来源。

图3.1 配电网监测业务线局部 E-R 图

（三） 分布式光伏管理业务线局部 E-R 图说明

分布式光伏管理业务线围绕光伏发电系统的运行监测、发电预测及模型优化展开，其核心在于实现光伏设备发电数据的采集、分析与预测评估。

在该局部 E-R 图中，并网点作为重要的组织实体，用于描述光伏发电系统接入厂区电网的位置，一个并网点可以关联多台光伏设备。光伏设备实体记录设备编号、设备类型、装机容量、通信协议、运行状态等基础信息，与并网点之间形成一对多关系。

光伏设备通过“上报”关系产生光伏发电数据实体，用于存储按时间采集的发电量、上网电量、自用电量及逆变器效率等运行数据。该设计能够支持对光伏系统实时运行状况的监控与统计分析。

在预测分析方面，系统引入光伏预测模型与光伏预测数据实体。预测模型用于描述预测算法的版本与状态，光伏预测数据则记录预测日期、预测时段、预测发电量、实际发电量及偏差率等信息。当预测偏差超过设定阈值时，将生成模型优化提醒实体，用于提示数据分析人员对预测模型进行优化。

通过上述实体与关系的设计，该局部 E-R 图完整刻画了光伏发电从数据采集、预测分析到模型优化的业务闭环。

图3.2 分布式光伏管理业务线局部 E-R 图

（四）综合能耗管理业务线局部 E-R 图说明

综合能耗管理业务线主要用于对水、蒸汽、天然气等多种能源的消耗情况进行监测、统计与成本分析。

在该局部 E-R 图中，厂区信息实体用于描述不同生产区域的基本情况，是能耗数据统计的重要组织维度。能耗计量设备实体记录各类计量设备的能源类型、安装位置、通信协议及运行状态等信息，并通过“部署”或“采集”关系与厂区信息建立关联。

计量设备周期性产生能耗监测数据实体，用于存储实际采集的能耗值及数据质量信息。该实体与厂区信息、计量设备均为多对一关系，能够支持按厂区、按设备的能耗分析。

在此基础上，系统通过统计与汇总生成峰谷能耗数据实体，用于按日记录不同能源在尖峰、高峰、平段及低谷时段的消耗量与能耗成本，为能源管理人员制定节能策略提供数据支持。

图3.3 综合能耗管理业务线局部 E-R 图

（五）告警运维管理业务线局部 E-R 图说明

告警运维管理业务线负责对系统产生的各类告警进行处理与闭环管理。

在该局部 E-R 图中，告警信息实体作为核心，记录告警类型、等级、发生时间及处理状态，并通过“关联设备”关系与具体设备建立联系。当告警需要人工处理时，将生成对应的运维工单实体，用于记录派单时间、响应时间、处理结果及复查状态。

运维工单与运维人员实体之间为多对一关系，体现一名运维人员可处理多个工单的业务特点。同时，工单处理结果将关联到设备台账实体，用于记录设备的维修历史与全生命周期信息。

该局部 E-R 图保证了告警从产生、处理到归档的全过程可追溯性。

图3.4 告警运维管理业务线局部 E-R 图

（六）大屏数据展示业务线局部 E-R 图说明

大屏数据展示业务线主要用于对系统关键指标进行实时展示与趋势分析。

在该局部 E-R 图中，大屏展示配置实体用于定义展示模块、刷新频率、展示字段及权限等级等信息，通过配置驱动的方式控制展示内容。系统根据配置规则生成实时汇总数据实体，用于按分钟级汇总系统运行关键指标。

此外，历史趋势数据实体用于按日、周或月维度记录能源消耗或发电量变化情况，并支持同比、环比分析，为管理层决策提供依据。

图3.5 大屏数据展示业务线局部 E-R 图说明

（七）全局 E-R 图/全局 UML类图说明

在全局 E-R 图/全局 UML类图中，系统对各业务线中的核心实体进行统一整合，形成完整的概念结构模型。配电房、设备、厂区、告警信息等实体作为跨业务线的共享实体，在全局范围内保持统一定义，避免重复建模与数据冗余。

各类监测数据、预测数据及统计数据作为业务线内部的过程性实体，通过外键与核心实体建立关联，从而实现配电监测、光伏管理、能耗分析、告警运维及大屏展示等功能之间的数据贯通。

该全局 E-R 图/全局 UML类图为后续关系模式设计和物理结构设计提供了清晰的数据结构基础，并能够有效支撑复杂业务场景下的多表关联查询。

图3.6 全局 E-R 图

图3.7 全局 UML类图