- 数据字典

- 系统人员

| 实体名称 | 说明 | 关键属性（包括属性名、数据类型、长度、约束条件） | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统人员 | 全系统所有登录用户的统一身份库，包含登录凭证、基础信息及安全状态，支持 RBAC 权限控制。所有业务角色均通过 “业务人员编号” 关联至此表。 | 人员编号 (PK)：全系统唯一标识 登录账号 (VARCHAR (50))：唯一 登录密码 (VARCHAR (64)) 加密加密盐值(VARCHAR (32))：安全加固 真实姓名 (VARCHAR (50)) 联系方式 (VARCHAR (20)) 所属部门 (VARCHAR (100)) 角色类型 (ENUM)：ADMIN/OM/ENERGY/ANALYST/EXEC 账号状态 (TINYINT)：1 - 正常，0 - 冻结 | 1:1 → 运维人员（通过 “运维人员编号” 关联） 1:1 → 能源管理员（通过 “能源管理人员编号” 关联） 1:1 → 数据分析师（通过 “数据分析师人员编号” 关联） 1:1 → 企业管理层人员（通过 “企业管理人员编号” 关联） 1:1 → 系统管理员（通过 “系统管理人员编号” 关联） 1:1 → 运维工单人员（通过 “运维工单人员编号” 关联） |

- 厂区信息表

| 实体名称 | 说明 | 关键属性（包括属性名、数据类型、长度、约束条件） | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区信息 | 设备的所属区域，以及人员负责的区域 | 厂区编号（BIGINT）： 主键，唯一标识厂区 区域描述（VARCHAR(50))： 描述厂区详细信息 厂区名称（VARCHAR(64)) ：厂区名称 负责人（VARCHAR(32))： 外键，厂区的系统负责人编号 | 1:N → 配电房（通过 “所属厂区编号” 关联） 1:N → 变压器（通过 “所属厂区编号” 关联） 1:N → 回路数据（通过 “所属厂区编号” 关联） 1:N → 光伏设备（通过 “所属厂区编号” 关联） 1:N → 并网点（通过 “所属厂区编号” 关联） 1:N → 能耗计量设备（通过 “所属厂区编号” 关联） 1:N → 运维人员（通过 “所属厂区编号” 关联，标识人员负责区域） 1:N → 告警信息（通过 “所属厂区编号” 关联） 1:N → 峰谷能耗数据（通过 “所属厂区编号” 关联） N:1 → 系统人员（通过 “负责人” 关联系统人员表） |

- 配电网监测业务线

| 实体名称 | 说明 | 关键属性（包括属性名、数据类型、长度、约束条件） | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电房 | 供电厂区的配电设施节点，包括总配电房 / 分配电房，负责电能分配与转换，记录基础属性与投运信息。 | 配电房编号 (PK, BIGINT)：唯一标识 配电房名称 (VARCHAR (50))：如总配电房/分配电房1 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：配电房所属的厂区 位置描述 (VARCHAR (100))：具体位置说明 电压等级 (VARCHAR (10))：如 35kV/0.4kV 变压器数量 (INT)：配电房内变压器总数 投运时间 (DATE)：投运日期 | 1:N → 变压器（通过 “所属配电房编号” 关联） 1:N → 回路数据（通过 “所属配电房编号” 关联） 1:N → 变压器监测数据（通过 “配电房编号” 关联） 1:N → 回路监测数据（通过 “配电房编号” 关联） N:1 → 厂区信息 |
| 回路监测数据 | 配电房内电气回路的实时运行数据记录，包含电参数、开关状态及温度监测信息，按固定频率采集。 | 数据编号 (PK, BIGINT) 配电房编号 (FK, BIGINT)：关联配电房表 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：数据所属的厂区 回路编号 (FK, BIGINT)：关联回路数据表 采集时间 (DATETIME)：数据采集时间 电压 (DECIMAL (10,3))：单位 kV 电流 (DECIMAL (10,3))：单位 A 有功功率 (DECIMAL (12,3))：单位 kW 无功功率 (DECIMAL (12,3))：单位 kVar 功率因数 (DECIMAL (5,3)) 正向有功电量 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh 反向有功电量 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh 开关状态 (ENUM)：' 合闸 '/' 分闸' 电缆头温度 (DECIMAL (6,2))：单位℃ 电容器温度 (DECIMAL (6,2))：单位℃ | N:1 → 配电房（通过 “配电房编号”） N:1 → 回路数据（通过 “回路编号”） N:1 → 告警信息（异常数据触发告警，通过 “关联设备编号” 关联） N:1 → 厂区信息 |
| 变压器监测数据 | 配电房内变压器的运行状态监测记录，包含负载率、多维度温度及运行状态判断。 | 数据编号 (PK, BIGINT) 配电房编号 (FK, BIGINT)：关联配电房表 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：数据所属的厂区 变压器编号 (FK, BIGINT)：关联变压器表 采集时间 (DATETIME)：数据采集时间 负载率 (DECIMAL (5,2))：单位 % 绕组温度 (DECIMAL (6,2))：单位℃ 铁芯温度 (DECIMAL (6,2))：单位℃ 环境温度 (DECIMAL (6,2))：单位℃ 环境湿度 (DECIMAL (5,2))：单位 % 运行状态 (ENUM)：' 正常 '/' 异常' | N:1 → 变压器（通过 “变压器编号”） N:1 → 配电房（通过 “配电房编号”） N:1 → 告警信息（异常状态触发告警，通过 “关联设备编号” 关联） N:1 → 厂区信息 |
| 回路数据 | 配电房内承担供电任务的电气回路基础信息，定义回路标识、电压等级及关键属性。 | 回路编号 (PK, BIGINT)：唯一标识 所属配电房编号 (FK, BIGINT)：关联配电房表 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：数据所属的厂区 回路名称 (VARCHAR (100))：回路具体名称 电压等级 (VARCHAR (20))：如 35KV/10KV/0.4KV 额定电流 (INT)：回路额定电流值 是否重要回路 (CHAR (1))：Y/N（关键回路标识） 投运时间 (DATE)：回路投运日期 | 1:N → 回路监测数据（通过 “回路编号” 关联） N:1 → 配电房（通过 “所属配电房编号” 关联） N:1 → 厂区信息 |
| 变压器 | 安装于配电房内，用于电压变换和供电的电力设备基础信息，记录容量、冷却方式等核心属性。 | 变压器编号 (PK, BIGINT)：唯一标识 所属配电房编号 (FK, BIGINT)：关联配电房表变 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：数据所属的厂区 压器名称 (VARCHAR (100))：变压器具体名称 容量等级 (VARCHAR (50))：如 40000kVA 冷却方式 (VARCHAR (50))：如油浸式/干式 投运时间 (DATE)：投运日期 额定负载率 (DECIMAL (5,2))：单位 % 变压器台账 ID (FK, BIGINT)：关联设备台账表 | 1:N → 变压器监测数据（通过 “变压器编号” 关联） N:1 → 配电房（通过 “所属配电房编号” 关联） 1:1 → 设备台账数据（通过 “变压器台账 ID” 关联） N:1 → 厂区信息 |
| 运维人员 | 拥有配电网运维权限的业务角色，负责异常查看、工单处理及设备维护，通过 “运维人员编号” 关联系统人员表获取基础信息，由系统管理员统一管理。 | 运维人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一业务角色标识） 负责区域编号 (BIGINT)：非必要项，运维责任区标识 负责变压器编号 (FK, BIGINT)：关联变压器表（责任设备） 负责回路编号 (FK, BIGINT)：关联回路表（责任设备） 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：数据所属的厂区 | 1:1 → 系统人员（通过 “运维人员编号” 直接关联） 1:N → 运维工单数据（通过 “运维人员编号” 关联） 1:N → 告警信息（负责处理的告警，通过 “关联人员编号” 关联） N:1 → 系统管理员（由系统管理员统一管理） N:1 → 厂区信息 |
| 系统管理员 | 拥有最高权限，负责配电网监测业务线运维人员、能源管理员的统一管理，通过 “系统管理人员编号” 关联系统人员表。 | 系统管理人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一角色标识） 维护的运维人员编号 (FK, BIGINT)：关联运维人员表（管理对象，允许空值） 维护的能源管理员编号 (FK, BIGINT)：关联能源管理员表（管理对象，允许空值） | 1:1 → 系统人员（通过 “系统管理人员编号” 直接关联） 1:N → 运维人员（通过 “维护的运维人员编号” 管理） 1:N → 能源管理员（通过 “维护的能源管理员编号” 管理） |

- 分布式光伏管理业务线

| 实体名称 | 说明 | 关键属性（包括属性名、数据类型、长度、约束条件） | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏设备 | 光伏发电系统中的核心设备（逆变器、汇流箱）基础信息，记录安装位置、容量及运行状态。 | 光伏设备编号 (PK, BIGINT)：唯一标识 设备类型 (ENUM)：' 逆变器 '/' 汇流箱' 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：方便自动实现光伏数据区域汇总 安装位置编号 (FK, BIGINT)：关联屋顶区域表 装机容量 (DECIMAL (10,2))：单位 kWP投运时间 (DATE)： 投运日期校准周期（月）(INT)：单位月 运行状态 (ENUM)：正常/故障/离线 通信协议 (ENUM)：'RS485'/'Lora' 光伏设备台账 ID (FK, BIGINT)：关联设备台账表（记录基础信息、维护记录） | N:1 → 并网点（通过 “并网点编号” 间接关联，需通过光伏发电数据中转） 1:N → 光伏发电数据（通过 “光伏设备编号” 关联） 1:N → 告警信息（故障 / 离线状态触发告警，通过 “关联设备编号” 关联） 1:1 → 设备台账数据（通过 “光伏设备台账 ID” 关联） N:1 → 厂区信息 |
| 光伏发电数据 | 光伏设备的实时运行数据记录，包含发电量、电能分配及设备效率参数。 | 数据编号 (PK, BIGINT) 设备编号 (FK, BIGINT)：关联光伏设备表 并网点编号 (FK, BIGINT)：关联并网点表 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：方便自动实现光伏数据区域汇总 采集时间 (DATETIME)：数据采集 时间发电量 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh 上网电量 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh 自用电量 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh 逆变器效率 (DECIMAL (5,2))：单位 % 组串电压 (DECIMAL (10,2))：单位 V 组串电流 (DECIMAL (10,2))：单位 A | N:1 → 光伏设备（通过 “设备编号” 关联） N:1 → 并网点（通过 “并网点编号” 关联） N:1 → 光伏预测数据（通过 “并网点编号 + 采集时间” 与预测时段匹配关联） N:1 → 厂区信息 |
| 光伏预测数据 | 基于模型生成的次日光伏发电量预测记录，包含预测值、实际值对比及偏差分析。 | 预测编号 (PK, BIGINT) 并网点编号 (FK, BIGINT)：关联并网点表 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：数据所属的厂区 预测日期 (DATE)：次日日期 预测时段 (VARCHAR (20))：如 “08:00-09:00” 预测发电量 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh 实际发电量 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh（按时段聚合） 偏差率 (DECIMAL (5,2))：单位 % 预测模型版本 (VARCHAR (20))：使用的模型版本号 | N:1 → 并网点（通过 “并网点编号” 关联） 1:N → 数据分析师（通过 “分析的光伏预测数据 ID” 关联） N:1 → 厂区信息 |
| 并网点 | 光伏发电系统与电网的连接节点，记录节点名称及位置信息。 | 并网点编号 (PK, BIGINT)：唯一标识 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：方便自动实现光伏数据区域汇总 并网点名称 (VARCHAR (50))：可选名称 位置描述 (VARCHAR (100))：并网点具体位置 | 1:N → 光伏发电数据（通过 “并网点编号” 关联） 1:N → 光伏预测数据（通过 “并网点编号” 关联） 1:N → 光伏发电数据 1:N → 光伏预测数据 N:1 → 厂区信息 |
| 数据分析师 | 负责光伏预测数据偏差分析、能耗数据解读的专业角色，通过 “数据分析师人员编号” 关联系统人员表获取基础信息，由系统管理员统一管理。 | 数据分析师人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一业务角色标识） 分析的光伏预测数据 ID (FK, BIGINT)：关联光伏预测数据表 分析的能耗数据 ID (FK, BIGINT)：关联能耗数据表 | 1:1 → 系统人员（通过 “数据分析师人员编号” 直接关联） 1:N → 光伏预测数据（通过 “分析的光伏预测数据 ID” 关联） 1:N → 能耗监测数据（通过 “分析的能耗数据 ID” 关联） N:1 → 系统管理员（由系统管理员统一管理） |
| 系统管理员 | 负责分布式光伏管理业务线数据分析师的统一管理，通过 “系统管理人员编号” 关联系统人员表。 | 系统管理人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一角色标识） 维护的数据分析师人员编号 (FK, BIGINT)：关联数据分析师表（管理对象） | 1:1 → 系统人员（通过 “系统管理人员编号” 直接关联） 1:N → 数据分析师（通过 “维护的数据分析师人员编号” 管理） |

- 综合能耗管理业务线

| 实体名称 | 说明 | 关键属性（包括属性名、数据类型、长度、约束条件） | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能耗计量设备 | 用于计量水、蒸汽、天然气等能源消耗的智能设备，记录设备规格、通信方式及运维信息。 | 能耗计量设备编号 (PK, BIGINT)：主码，唯一标识 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：标识能耗计量设备所属厂区 能源类型 (ENUM)：水/蒸汽/天然气 安装位置 (VARCHAR (100))：设备安装位置描述 管径规格 (VARCHAR (20))：如 DN25/DN50/DN100 通讯协议 (ENUM)：'RS485'/'Lora' 运行状态 (ENUM)：' 正常 '/' 故障' 校准周期（月）(INT)：单位月 生产厂家 (VARCHAR (50))：设备制造商 能耗计量设备台账 ID (FK, BIGINT)：关联设备台账表（记录基础信息、维护记录） | 1:N → 能耗监测数据（通过 “能耗计量设备编号” 关联） 1:N → 告警信息（故障状态触发告警，通过 “关联设备编号” 关联） 1:1 → 设备台账数据（通过 “能耗计量设备台账 ID” 关联） N:1 → 厂区信息 |
| 能耗监测数据 | 能耗计量设备按固定频率采集的能源消耗记录，包含能耗值、数据质量及厂区归属。 | 数据编号 (PK, BIGINT) 设备编号 (FK, BIGINT)：关联能耗计量设备表 采集时间 (DATETIME) 能耗值 (DECIMAL (12,3))：消耗量（水：m³；蒸汽：t；天然气：m³） 单位 (VARCHAR (10))：如 m³/t 数据质量 (ENUM)：优/良/中/差 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：关联厂区信息表 | N:1 → 能耗计量设备（通过 “设备编号” 关联） N:1 → 厂区信息（通过 “所属厂区编号” 关联） N:1 → 峰谷能耗数据（通过 “所属厂区编号 + 能源类型 + 采集时间” 聚合关联） 1:N → 数据分析师（通过 “分析的能耗数据 ID” 关联） |
| 峰谷能耗数据 | 按厂区、能源类型统计的时段性能耗记录，区分尖峰 / 高峰 / 平段 / 低谷能耗，计算成本。 | 记录编号 (PK, BIGINT) 能源类型 (ENUM)：电/水/蒸汽/天然气 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：关联厂区信息表 统计日期 (DATE) 尖峰时段能耗 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh/m³/t 高峰时段能耗 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh/m³/t 平段能耗 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh/m³/t 低谷时段能耗 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh/m³/t 总能耗 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh/m³/t 峰谷电价 (DECIMAL (8,4))：单位元 /kWh 能耗成本 (DECIMAL (12,2))：单位元 | N:1 → 厂区信息（通过 “厂区编号” 关联） 1:N → 能源管理员（通过 “能耗数据 ID” 关联） |
| 峰谷时段配置 | 定义电网的尖峰、高峰、平段、低谷时间段及其对应的电价费率，作为系统自动计算“峰谷能耗数据”和“能耗成本”的基础依据，避免硬编码。 | 配置编号 (PK, BIGINT) 时段类型 (ENUM)：尖峰/高峰/平段/低谷 开始时间 (TIME)结束时间 (TIME) | N:1 → 系统管理员（通过“最后修改人编号”关联，记录配置操作人） 逻 辑关联 → 峰谷能耗数据（作为计算逻辑的输入参数，非外键强制关联） |
| 能源管理员 | 负责能耗报表审核、节能方案制定及能耗数据管理的角色，通过 “能源管理人员编号” 关联系统人员表获取基础信息，由系统管理员统一管理。 | 能源管理人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一业务角色标识） 能耗数据 ID (FK, VARCHAR (20))：关联能耗数据表（管理的数据权限范围） | 1:1 → 系统人员（通过 “能源管理人员编号” 直接关联） 1:N → 能耗监测数据（通过 “能耗数据 ID” 关联） 1:N → 峰谷能耗数据（通过 “能耗数据 ID” 关联） N:1 → 系统管理员（由系统管理员统一管理） |
| 数据分析师 | 负责能耗监测数据深度分析的专业角色，通过 “数据分析师人员编号” 关联系统人员表获取基础信息，由系统管理员统一管理。 | 数据分析师人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一业务角色标识） 分析的能耗监测数据 ID (FK, BIGINT)：关联能耗监测数据表 | 1:1 → 系统人员（通过 “数据分析师人员编号” 直接关联） 1:N → 能耗监测数据（通过 “分析的能耗监测数据 ID” 关联） N:1 → 系统管理员（由系统管理员统一管理） |
| 系统管理员 | 负责综合能耗管理业务线能源管理员的统一管理，通过 “系统管理人员编号” 关联系统人员表。 | 系统管理人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一角色标识） 维护的能源管理员人员编号 (FK, BIGINT)：关联能源管理员表（管理对象，允许空值） | 1:1 → 系统人员（通过 “系统管理人员编号” 直接关联） 1:N → 能源管理员（通过 “维护的能源管理员人员编号” 管理） |
| 运维人员 | 负责能耗计量设备运维的角色，通过 “运维人员编号” 关联系统人员表获取基础信息，由系统管理员统一管理，处理设备工单与台账。 | 运维人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一业务角色标识） 工单编号 (FK, BIGINT)：关联运维工单数据表 台账编号 (FK, BIGINT)：关联设备台账数据表 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：标识运维人员负责的厂区 | 1:1 → 系统人员（通过 “运维人员编号” 直接关联） 1:N → 运维工单数据（通过 “工单编号” 关联） 1:N → 设备台账数据（通过 “台账编号” 关联） N:1 → 系统管理员（由系统管理员统一管理） N:1 → 厂区信息 |

- 告警运维管理业务线

| 实体名称 | 说明 | 关键属性（包括属性名、数据类型、长度、约束条件） | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 告警信息 | 系统对设备异常、数据超阈值等情况自动生成的警示记录，包含告警类型、等级及处理状态。 | 告警编号 (PK, BIGINT) 告警类型 (ENUM)：越限告警/通讯故障/设备故障 关联设备编号 (VARCHAR (20))：关联设备表（如配电房/光伏设备/能耗计量设备） 所属厂区编号 (FK, BIGINT)：标识告警信息所属的厂区 发生时间 (DATETIME)：告警发生时间 告警等级 (ENUM)： 高/中/低 告警内容 (VARCHAR (200))：如 “35KV 主变绕组温度超 100℃” 处理状态 (ENUM)：未处理/处理中/已结案 告警触发阈值 (VARCHAR (50))：触发告警的阈值条件（如 “温度 > 100℃”） | N:1 → 设备信息（通过 “关联设备编号” 关联对应设备表） 1:1 → 运维工单数据（通过 “告警编号” 关联） 1:N → 运维人员（通过 “告警编号” 关联负责处理的人员） 1:N → 企业管理层人员（通过 “告警编号” 关联，供高层查看） N:1 → 厂区信息 |
| 运维工单数据 | 基于告警信息生成的维修任务单，记录工单流转时间、处理结果及复查状态。 | 工单编号 (PK, BIGINT) 告警编号 (FK, BIGINT)：关联告警信息表 派单时间 (DATETIME)：工单派发时间 响应时间 (DATETIME)：运维人员响应时间 处理完成时间 (DATETIME)：工单处理完成时间 处理结果 (VARCHAR (200))：处理措施描述（如 “更换故障传感器”）复查状态 (ENUM)：通过/未通过 附件路径 (VARCHAR (200))：附件（如维修照片）存储路径 | 1:1 → 告警信息（通过 “告警编号” 关联） N:1 → 运维人员（通过 “运维人员编号” 关联处理人员） N:1 → 运维工单人员（通过 “工单编号” 关联调度人员） 1:N → 设备台账数据（通过 “台账编号” 关联维修设备） |
| 设备台账数据 | 全系统设备（变压器、水表、逆变器等）的档案记录，包含基础属性、运维及报废信息。 | 台账编号 (PK, BIGINT) 设备名称 (VARCHAR (50))：设备具体名称 设备类型 (ENUM)：变压器/水表/逆变器/能耗计量设备 型号规格 (VARCHAR (50))：设备型号 安装时间 (DATE) 质保期（年）(INT) 维修记录 (VARCHAR (200))： 关联运维工单编号（可设计为 FK） 校准记录 (VARCHAR (200))：校准时间 / 校准人员（如 “2025-01-10，张三”） 报废状态 (ENUM)：' 正常使用 '/' 已报废' | 1:N → 运维工单数据（通过 “维修记录” 关联工单编号） 1:N → 运维人员（通过 “台账编号” 关联负责维护人员） 1:1 → 对应设备表（如变压器表通过 “变压器台账 ID” 关联） |
| 系统管理员 | 负责告警运维管理业务线运维人员、运维工单人员的统一管理，通过 “系统管理人员编号” 关联系统人员表。 | 系统管理人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一角色标识） 维护的运维人员编号 (FK, BIGINT)：关联运维人员表（管理对象） 维护的运维工单人员编号 (FK, BIGINT)：关联运维工单人员表（管理对象） | 1:1 → 系统人员（通过 “系统管理人员编号” 直接关联） 1:N → 运维人员（通过 “维护的运维人员编号” 管理） 1:N → 运维工单人员（通过 “维护的运维工单人员编号” 管理） |
| 运维工单人员 | 负责告警审核、工单调度及复查的角色，通过 “运维工单人员编号” 关联系统人员表获取基础信息，由系统管理员统一管理。 | 运维工单人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一业务角色标识） 告警编号 (FK, BIGINT)：关联告警信息表（负责审核的告警） 工单编号 (FK, BIGINT)：关联运维工单数据表（负责调度的工单） | 1:1 → 系统人员（通过 “运维工单人员编号” 关联） 1:N → 告警信息（通过 “告警编号” 关联） 1:N → 运维工单数据（通过 “工单编号” 关联） N:1 → 系统管理员（由系统管理员统一管理） |
| 运维人员 | 负责告警处理、设备维修的角色，通过 “运维人员编号” 关联系统人员表获取基础信息，由系统管理员统一管理，对接工单与台账。 | 运维人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一业务角色标识） 工单编号 (FK, BIGINT)：关联运维工单数据表（当前处理的工单） 告警编号 (FK, BIGINT)：关联告警信息表（负责处理的告警） 能耗计量设备台账 ID (FK, BIGINT)：关联能耗计量设备台账表 光伏设备台账 ID (FK, BIGINT)：关联光伏设备台账表 变压器台账 ID (FK, BIGINT)：关联变压器台账表 | 1:1 → 系统人员（通过 “运维人员编号” 直接关联） 1:N → 运维工单数据（通过 “工单编号” 关联） 1:N → 告警信息（通过 “告警编号” 关联） 1:N → 设备台账数据（通过各台账 ID 关联对应设备） N:1 → 系统管理员（由系统管理员统一管理） |

- 大屏数据展示业务线

| 实体名称 | 说明 | 关键属性（包括属性名、数据类型、长度、约束条件） | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大屏展示配置 | 定义大屏展示模块、数据刷新频率、展示字段及查看权限的配置记录。 | 配置编号(PK, BIGINT)展示模块(ENUM)：能源总览/光伏总览/配电网运行状态/告警统计 数据刷新频(VARCHAR (20)) 展示字段 (VARCHAR (500))：展示的字段列表（JSON 或逗号分隔，如 “总用电量，光伏总发电量”） 排序规则 (VARCHAR (50))：如 “按时间降序”“按能耗降序” 权限等级 (ENUM)：' 管理员 '/' 能源管理员 '/' 运维人员' | 1:N → 实时汇总数据（通过 “配置编号” 关联，指定数据展示规则） |
| 实时汇总数据 | 按分钟级聚合的全系统关键指标快照，包含能耗、发电量、告警统计等核心数据。 | 汇总编号 (PK, VARCHAR (20)) 统计时间 (DATETIME)：数据统计时间（精确到分钟） 总用电量 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh 总用水量 (DECIMAL (12,3))：单位 m³ 总蒸汽消耗量 (DECIMAL (12,3))：单位 t 总天然气消耗量 (DECIMAL (12,3))：单位 m³ 光伏总发电量 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh 光伏自用电量 (DECIMAL (12,3))：单位 kWh 总告警次数 (INT)：单位次高等级告警数 (INT)：单位次 中等级告警数 (INT)：单位次 低等级告警数 (INT)：单位次 企业管理层编号 (FK, VARCHAR (20))：关联企业管理层人员表（通过编号关联） | N:1 → 大屏展示配置（通过 “配置编号” 关联展示规则） N:1 → 企业管理层人员（通过 “企业管理层编号” 关联，供高层查看） |
| 历史趋势数据 | 按日 / 周 / 月统计的能源消耗、发电量趋势记录，包含同比 / 环比增长率及行业参考值。 | 趋势编号 (PK,VARCHAR (20)) 能源类型 (ENUM)：电/水/蒸汽 /天然气/光伏 统计周期 (ENUM)：日/周/月 统计时间 (DATE) 能耗/发电量数值 (DECIMAL (12,3))：根据能源类型对应单位（如电：kWh，水：m³） 同比增长率 (DECIMAL (5,2))：单位 % 环比增长率 (DECIMAL (5,2))：单位 % 行业均值 (DECIMAL (12,3))：可选，行业参考值（同能耗/发电量单位） 企业管理层编号 (FK, VARCHAR (20))：关联企业管理层人员表（通过编号关联） | N:1 → 企业管理层人员（通过 “企业管理层编号” 关联，供高层查看） |
| 数据分析师 | 负责大屏展示数据（实时汇总 / 历史趋势）分析与优化的角色，通过 “数据分析师人员编号” 关联系统人员表获取基础信息，由系统管理员统一管理。 | 数据分析师人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一业务角色标识） | 1:1 → 系统人员（通过 “数据分析师人员编号” 直接关联） 1:N → 实时汇总数据（通过 “数据分析师人员编号” 关联分析记录） 1:N → 历史趋势数据（通过 “数据分析师人员编号” 关联分析记录） N:1 → 系统管理员（由系统管理员统一管理） |
| 企业管理层人员 | 通过大屏查看全系统关键指标、决策参考的高层角色，通过 “企业管理人员编号” 关联系统人员表获取基础信息，由系统管理员统一管理。 | 企业管理人员编号 (PK+FK, BIGINT)：关联系统人员表（唯一业务角色标识） 告警编号 (FK, BIGINT)：关联告警信息表（重点关注的告警） | 1:1 → 系统人员（通过 “企业管理人员编号” 直接关联） 1:N → 实时汇总数据（通过 “企业管理层编号” 关联查看权限） 1:N → 历史趋势数据（通过 “企业管理层编号” 关联查看权限） 1:N → 告警信息（通过 “告警编号” 关联重点关注的告警） N:1 → 系统管理员（由系统管理员统一管理） |