- 数据项

- 系统人员表

| 实体 | 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统人员 | 人员编号 | BIGINT | 主键，全系统唯一人员标识 |
|  | 登录账号 | VARCHAR(50) | 登录账号 (唯一) |
|  | 登录密码 | VARCHAR(64) | 登录密码 (SHA-256加密) |
|  | 加密盐值 | VARCHAR(32) | 加密盐值 (安全加固) |
|  | 真实姓名 | VARCHAR(50) | 真实姓名 |
|  | 联系方式 | VARCHAR(20) | 联系方式 |
|  | 所属部门 | VARCHAR(100) | 所属部门 |
|  | 角色类型 | ENUM | 角色类型('ADMIN','OM','ENERGY','ANALYST','EXEC') |
|  | 账号状态 | TINYINT | 账号状态 (1-正常, 0-冻结/锁定) |

- 厂区信息表

| 实体 | 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区信息 | 厂区编号 | BIGINT | 主键，唯一标识厂区 |
|  | 区域描述 | VARCHAR(50) | 描述厂区详细信息 |
|  | 厂区名称 | VARCHAR(64) | 厂区名称 |
|  | 负责人ID | VARCHAR(32) | 外键，厂区的系统负责人编号 |

- 配电网监测业务线

| 实体 | 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电房 | 配电房编号 | BIGINT | 配电房唯一编号 |
|  | 配电房名称 | VARCHAR(50) | 如总配电房/分配电房1等 |
|  | 位置描述 | VARCHAR(100) | 配电房具体位置说明 |
|  | 电压等级 | VARCHAR(10) | 如 35kV / 0.4kV |
|  | 变压器数量 | INT | 配电房内变压器数量 |
|  | 投运时间 | DATE | 配电房投运日期 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，配电房所属的厂区唯一标识 |
| 回路监测数据 | 数据编号 | BIGINT | 主键编号 |
|  | 配电房编号 | BIGINT | 所属配电房 |
|  | 回路编号 | BIGINT | 所属回路编号 |
|  | 采集时间 | DATETIME | 数据采集时间 |
|  | 电压 | DECIMAL(10,3) | 电压（kV） |
|  | 电流 | DECIMAL(10,3) | 电流（A） |
|  | 有功功率 | DECIMAL(12,3) | kW |
|  | 无功功率 | DECIMAL(12,3) | kVar |
|  | 功率因数 | DECIMAL(5,3) | 功率因数 |
|  | 正向有功电量 | DECIMAL(12,3) | kWh |
|  | 反向有功电量 | DECIMAL(12,3) | kWh |
|  | 开关状态 | ENUM | 回路开关状态('合闸','分闸') |
|  | 电缆头温度 | DECIMAL(6,2) | ℃ |
|  | 电容器温度 | DECIMAL(6,2) | ℃ |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，数据所属的厂区唯一标识 |
| 变压器监测数据 | 数据编号 | BIGINT | 主键编号 |
|  | 配电房编号 | BIGINT | 所属配电房编号 |
|  | 变压器编号 | BIGINT | 所属变压器编号 |
|  | 采集时间 | DATETIME | 采集时间 |
|  | 负载率 | DECIMAL(5,2) | % |
|  | 绕组温度 | DECIMAL(6,2) | ℃ |
|  | 铁芯温度 | DECIMAL(6,2) | ℃ |
|  | 环境温度 | DECIMAL(6,2) | ℃ |
|  | 环境湿度 | DECIMAL(5,2) | % |
|  | 运行状态 | ENUM | 当前运行状态('正常','异常') |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，数据所属的厂区唯一标识 |
| 回路数据 | 回路编号 | BIGINT | 唯一标识 |
|  | 所属配电房编号 | BIGINT | 外键，指向配电房表 |
|  | 回路名称 | VARCHAR(100) | 回路名称 |
|  | 电压等级 | VARCHAR(20) | 如 35KV / 10KV / 0.4KV |
|  | 额定电流 | INT | 回路额定电流值 |
|  | 是否重要回路 | CHAR(1) | Y/N，是否关键回路 |
|  | 投运时间 | DATE | 回路投运时间 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，数据所属的厂区唯一标识 |
| 变压器 | 变压器编号 | BIGINT | 唯一标识变压器 |
|  | 所属配电房编号 | BIGINT | 外键，指向配电房表 |
|  | 变压器名称 | VARCHAR(100) | 变压器名称 |
|  | 容量等级 | VARCHAR(50) | 容量规格，如 40000kVA |
|  | 冷却方式 | VARCHAR(50) | 如 油浸式 / 干式 |
|  | 投运时间 | DATE | 变压器投运时间 |
|  | 额定负载率 | DECIMAL(5,2) | 额定负载率百分比 |
|  | 变压器台账ID | BIGINT | 关联设备台账 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，数据所属的厂区唯一标识 |
| 运维人员 | 运维人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，标识运维人员负责的厂区 |
|  | 负责变压器编号 | BIGINT | 外键，指向变压器表 |
|  | 负责回路编号 | BIGINT | 外键，指向回路表 |
| 系统管理员 | 系统管理人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 维护的运维人员编号 | BIGINT | 外键，关联系统人员表 |

- 分布式光伏管理业务线

| 实体 | 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏设备信息 | 光伏设备编号 | BIGINT | 光伏设备唯一编号 |
|  | 设备类型 | ENUM('逆变器','汇流箱') | 光伏设备类型 |
|  | 安装位置编号 | BIGINT | 屋顶区域编号 |
|  | 装机容量 | DECIMAL(10,2) | kWP |
|  | 投运时间 | DATE | 投运日期 |
|  | 校准周期（月） | INT | 单位：月 |
|  | 运行状态 | ENUM('正常','故障','离线') | 当前状态 |
|  | 通信协议 | ENUM('RS485','Lora') | 设备通信方式 |
|  | 光伏设备台账ID | BIGINT | 光伏设备档案，记录础信息、运行状态、维护记录、资产归属 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，光伏设备所属的厂区唯一标识 |
| 光伏发电数据 | 数据编号 | BIGINT | 主键 |
|  | 设备编号 | BIGINT | 外键：对应光伏设备 |
|  | 并网点编号 | BIGINT | 外键：对应并网点 |
|  | 采集时间 | DATETIME | 数据采集时间 |
|  | 发电量 | DECIMAL(12,3) | kWh |
|  | 上网电量 | DECIMAL(12,3) | kWh |
|  | 自用电量 | DECIMAL(12,3) | kWh |
|  | 逆变器效率 | DECIMAL(5,2) | % |
|  | 组串电压 | DECIMAL(10,2) | V |
|  | 组串电流 | DECIMAL(10,2) | A |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，数据所属的厂区唯一标识 |
| 光伏预测数据 | 预测编号 | BIGINT | 主键编号 |
|  | 并网点编号 | BIGINT | 外键：对应并网点 |
|  | 预测日期 | DATE | 次日日期 |
|  | 预测时段 | VARCHAR(20) | 如“08:00-09:00 |
|  | 预测发电量 | DECIMAL(12,3) | kWh |
|  | 实际发电量 | DECIMAL(12,3) | kWh（按时段聚合得出） |
|  | 偏差率 | DECIMAL(5,2) | % |
|  | 预测模型版本 | VARCHAR(20) | 使用的模型版本号 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，数据所属的厂区唯一标识 |
| 并网点 | 并网点编号 | BIGINT | 并网点唯一编号 |
|  | 并网点名称 | VARCHAR(50) | 可选名称 |
|  | 位置描述 | VARCHAR(100) | 并网点位置说明 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，方便自动实现光伏数据区域汇总 |
| 运维人员 | 运维人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，标识运维人员负责的厂区 |
|  | 负责光伏设备编号 | BIGINT | 外键，指向光伏设备 |
| 数据分析师 | 数据分析师人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 分析的光伏预测数据ID | BIGINT | 外键，指向光伏预测数据表 |
|  | 分析的能耗数据ID | BIGINT | 外键，指向能耗数据表 |
| 系统管理员 | 系统管理人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 维护的数据分析师人员编号 | BIGINT | 外键，关联系统人员表 |
|  | 维护的运维人员编号 | BIGINT | 外键，关联系统人员表 |

- 综合能耗管理业务线

| 实体 | 字段名 | 类型 | 描述（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 能耗计量设备 | 能耗计量设备编号 | BIGINT | 主码，计量设备唯一编号 |
|  | 能源类型 | ENUM('水','蒸汽','天然气') | 能源种类 |
|  | 安装位置 | VARCHAR(100) | 设备安装位置描述 |
|  | 管径规格 | VARCHAR(20) | 如DN25 / DN50 / DN100 等 |
|  | 通讯协议 | ENUM('RS485','Lora') | 通信方式 |
|  | 运行状态 | ENUM('正常','故障') | 设备当前状态 |
|  | 校准周期（月） | INT | 单位：月 |
|  | 生产厂家 | VARCHAR(50) | 设备制造商 |
|  | 能耗计量设备台账ID | BIGINT | 能耗计量设备档案，记录础信息、运行状态、维护记录、资产归属 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，标识能耗计量设备所属厂区 |
| 能耗监测数据 | 数据编号 | BIGINT | 主键编号 |
|  | 设备编号 | BIGINT | 外键：对应计量设备 |
|  | 采集时间 | DATETIME | 数据采集时间 |
|  | 能耗值 | DECIMAL(12,3) | 消耗量（水：m³；蒸汽：t；天然气：m³） |
|  | 单位 | VARCHAR(10) | 如 m³ / t |
|  | 数据质量 | ENUM('优','良','中','差') | 数据质量等级 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，数据所属的厂区唯一标识 |
| 峰谷能耗数据 | 记录编号 | BIGINT | 主键编号 |
|  | 能源类型 | ENUM('电','水','蒸汽','天然气') | 能源种类 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 数据所属的厂区唯一标识 |
|  | 统计日期 | DATE | 统计日期 |
|  | 尖峰时段能耗 | DECIMAL(12,3) | kWh / m³ / t |
|  | 高峰时段能耗 | DECIMAL(12,3) | kWh / m³ / t |
|  | 平段能耗 | DECIMAL(12,3) | kWh / m³ / t |
|  | 低谷时段能耗 | DECIMAL(12,3) | kWh / m³ / t |
|  | 总能耗 | DECIMAL(12,3) | kWh / m³ / t |
|  | 峰谷电价 | DECIMAL(8,4) | 元 / kWh |
|  | 能耗成本 | DECIMAL(12,2) | 元 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，数据所属的厂区唯一标识 |
| 峰谷时段配置 | 配置编号 | BIGINT | 主键，唯一标识 |
|  | 时段类型 | ENUM | 尖峰','高峰','平段','低谷' |
|  | 开始时间 | TIME | 时段开始时间 (如 08:00:00) |
|  | 结束时间 | TIME | 时段结束时间 (如 10:00:00) |
|  | 最后修改人编号 | BIGINT | 外键，关联系统管理员 |
| 数据分析师 | 数据分析师人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 分析的能耗监测数据ID | BIGINT | 外键，指向能耗监测数据 |
| 能源管理员 | 能源管理人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 能耗数据ID | BIGINT | 外键，关联能耗监测数据表 |
|  | 峰谷能耗数据ID | BIGINT | 外键，关联峰谷能耗数据表 |
| 运维人员 | 运维人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 工单编号 | BIGINT | 外键，指向运维工单数据 |
|  | 台账编号 | BIGINT | 外键，指向设备台账数据 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，标识运维人员负责的厂区 |
| 系统管理员 | 系统管理人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 维护的能源管理员人员编号 | BIGINT | 外键，关联系统人员表 |
|  | 维护的数据分析师人员编号 | BIGINT | 外键，关联系统人员表 |
|  | 维护的运维人员编号 | BIGINT | 外键，关联系统人员表 |

- 告警运维管理业务线

| 实体 | 字段名 | 类型 | 描述（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 告警信息 | 告警编号 | BIGINT | 主键编号 |
|  | 告警类型 | ENUM('越限告警','通讯故障','设备故障') | 告警类别 |
|  | 关联设备编号 | BIGINT | 外键：关联发出告警的设备 |
|  | 发生时间 | DATETIME | 告警发生时间 |
|  | 告警等级 | ENUM('高','中','低') | 告警严重程度 |
|  | 告警内容 | VARCHAR(200) | 告警描述，如“35KV主变绕组温度超100℃” |
|  | 处理状态 | ENUM('未处理','处理中','已结案') | 当前处理状态 |
|  | 告警触发阈值 | VARCHAR(50) | 触发告警的阈值条件 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，标识告警信息所属的厂区 |
| 运维工单数据 | 工单编号 | BIGINT | 主键编号 |
|  | 告警编号 | BIGINT | 外键：对应告警信息 |
|  | 派单时间 | DATETIME | 工单派发时间 |
|  | 响应时间 | DATETIME | 运维人员响应时间 |
|  | 处理完成时间 | DATETIME | 工单处理完成时间 |
|  | 处理结果 | VARCHAR(200) | 处理措施描述 |
|  | 复查状态 | ENUM('通过','未通过') | 管理员复查结果 |
|  | 附件路径 | VARCHAR(200) | 附件存储路径 |
| 设备台账数据 | 台账编号 | BIGINT | 主键编号 |
|  | 设备名称 | VARCHAR(50) | 设备名称 |
|  | 设备类型 | ENUM('变压器','水表','逆变器') | 设备类别 |
|  | 型号规格 | VARCHAR(50) | 设备型号 |
|  | 安装时间 | DATE | 安装日期 |
|  | 质保期（年） | INT | 单位：年 |
|  | 维修记录 | VARCHAR(200) | 关联工单编号 |
|  | 校准记录 | VARCHAR(200) | 校准时间/校准人员 |
|  | 报废状态 | ENUM('正常使用','已报废') | 设备是否报废 |
| 系统管理员 | 系统管理人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 维护的运维人员编号 | BIGINT | 外键，关联系统人员表 |
|  | 维护的运维工单人员编号 | BIGINT | 外键，关联系统人员表 |
| 运维工单人员 | 运维工单人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 告警编号 | BIGINT | 外键，对应告警信息 |
|  | 工单编号 | BIGINT | 外键，指向运维工单数据 |
| 运维人员 | 运维人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 工单编号 | BIGINT | 外键，指向运维工单数据 |
|  | 告警编号 | BIGINT | 外键，对应告警信息 |
|  | 能耗计量设备台账编号 | BIGINT | 外键，对应能耗计量设备台账 |
|  | 光伏设备台账编号 | BIGINT | 外键，对应光伏设备台账 |
|  | 变压器台账编号 | BIGINT | 外键，对应变压器台账 |
|  | 所属厂区编号 | BIGINT | 外键，标识运维人员负责的厂区 |

- 大屏数据展示业务线

| 实体 | 字段名 | 类型 | 描述（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大屏展示配置 | 配置编号 | BIGINT | 主键编号 |
|  | 展示模块 | ENUM('能源总览','光伏总览','配电网运行状态','告警统计') | 展示模块类型 |
|  | 数据刷新频率 | VARCHAR(20) | 如“10秒”、“1分钟” |
|  | 展示字段 | VARCHAR(500) | 展示的字段列表，JSON或逗号分隔 |
|  | 排序规则 | VARCHAR(50) | 如“按时间降序”、“按能耗降序” |
|  | 权限等级 | ENUM('管理员','能源管理员','运维人员') | 可查看该配置的角色权限 |
| 实时汇总数据 | 汇总编号 | VARCHAR(20) | 主键编号 |
|  | 统计时间 | DATETIME | 数据统计时间/min |
|  | 总用电量 | DECIMAL(12,3) | kWh |
|  | 总用水量 | DECIMAL(12,3) | m³ |
|  | 总蒸汽消耗量 | DECIMAL(12,3) | t |
|  | 总天然气消耗量 | DECIMAL(12,3) | m³ |
|  | 光伏总发电量 | DECIMAL(12,3) | kWh |
|  | 光伏自用电量 | DECIMAL(12,3) | kWh |
|  | 总告警次数 | INT | 次 |
|  | 高等级告警数 | INT | 次 |
|  | 中等级告警数 | INT | 次 |
|  | 低等级告警数 | INT | 次 |
|  | 企业管理层ID | VARCHAR(20) | 外键：对应企业管理人员 |
| 历史趋势数据 | 趋势编号 | BIGINT | 主键编号 |
|  | 能源类型 | ENUM('电','水','蒸汽','天然气','光伏') | 能源种类 |
|  | 统计周期 | ENUM('日','周','月') | 统计周期单位 |
|  | 统计时间 | DATE | 统计日期 |
|  | 能耗/发电量数值 | DECIMAL(12,3) | 根据能源类型对应单位 |
|  | 同比增长率 | DECIMAL(5,2) | % |
|  | 环比增长率 | DECIMAL(5,2) | % |
|  | 行业均值 | DECIMAL(12,3) | 可选，行业参考值 |
|  | 企业管理层ID | VARCHAR(20) | 外键，关联系统人员表 |
| 数据分析师 | 数据分析师人员编号 | BIGINT | 主键，关联系统人员表 |
|  | 实时汇总数据编号 | BIGINT | 外键，关联实时汇总数据 |
|  | 历史趋势数据编号 | BIGINT | 外键，关联历史趋势数据 |
| 企业管理层人员 | 企业管理人员编号 | BIGINT | 主键+外键，关联系统人员表 |
|  | 告警编号 | BIGINT | 外键，对应告警信息 |